## RECAP
DQE pour les travaux du Lot 2: Travaux de construction / Réhabilitation de Poste de Santé/école et construction d’une nouvelle école au niveau des villages de Timbedra, Biré et Oumou Nour
Numeros | DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL HTT (Euros)
0.1 | elaboration du Dossier d'execution conformement aux CPT approuvé par un bureau de contrôle technique agrée en Mauritanie
0.2 | Mobilisation, Installation de chantier et repli y compris la mise en place d'un bureau de chantier (panneau de chantier et de visibilité en fin de chantier) | 0
0.3 | Prise en compte des mesure environnemental et social conformément aux annexes du PGES y/c réalisation des sensibilisations hedbomadaire sur le code de conduite de chantiers, sur les mesures HSE et sur les MST/ VBG | 0
Total Postes Generaux
I. Localité de Biré
Total Travaux de developpement travaux de réhabilitation de cinq (05) salles de classe dont trois salles de classe en plancher hourdis et les deux (02) autres en couverture de tôle ondulée, construction d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école à Biré
II. Localité de Oumou Nour
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école de Oumou Nour)
II. Localité de El Barde
Total Travaux de developpement au niveau de la DE LA REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE TIMBEDRA VILLE
Total General Pour le Lot 5

## DQEBIRE
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de réhabilitation de cinq (05) salles de classe dont trois salles de classe en plancher hourdis et les deux (02) autres en couverture de tôle ondulée, construction d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école à Biré
1- POSTES GENERAUUX
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
2- REHABILITATION DE CINQ (05) SALLES DE CLASSES
2 | TERRASSEMENTS
2.0 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m²
2.1 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3
2.2 | Remblais contre fondation | m3
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
3 | DEMOLITIONS
3.1 | Dépose de la couverture en tole, support en chevrons de bois et profilé en IPN 80 y/c compris évacuation hors site | m² | 110.4 |  | 0
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U | 20 |  | 0
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U | 4 |  | 0
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m² | 0 |  | 0
3.7 | Dépose Dallage bas et les marches d'accées | m² | 0 |  | 0
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m² | 432 |  | 0
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m² | 150 |  | 0
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m² | 327.6 |  | 0
Sous total Demolition |  |  |  |  | 0
4 | GROS ŒUVRES
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3 | 0 |  | 0
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3 | 0 |  | 0
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m2 | 0 |  | 0
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 pour une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4 |  | 0
4.5 | Chape finition lisse sur dallage bas | m3 | 12.5 |  | 0
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe | m3 | 12.15 |  | 0
4.8 | Refection Armoire en maconnerie de 15 | ff | 5 |  | 0
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2 | 432 |  | 0
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2 | 150 |  | 0
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2 | 630 |  | 0
4.12 | Enduit tableau noir | m2 | 18 |  | 0
Sous total Gros Œuvre |  |  |  |  | 0
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2 | 110.4 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2 | 110.4 |  | 0
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 4 |  | 0
5.6 | Fourniture et Pose porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure, crochet et toutes sujétions . | FF | 5 |  | 0
5.7 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 20 |  | 0
5.8 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 25 |  | 0
5.9 | Badigeonnage à la chaux | m2 | 600 |  | 0
5.10 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m2 | 150 |  | 0
5.11 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2 | 450 |  | 0
5.12 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2 | 634.2 |  | 0
5.13 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2 | 18 |  | 0
5.14 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2 | 150 |  | 0
5.15 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 78 |  | 0
5.16 | Gargouilles préfabriqués | U | 12 |  | 0
Sous total Second Œuvres |  |  |  |  | 0
TOTAL REHABILITATION DE CINQ (05) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  | 0
3- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
6.1 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SITE DE BIRE

## DQEOUM NOUR
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école de Oumou Nour
1 - POSTES GENERAUX
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. TOTAL
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3 | 5.67 |  | 0
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 8 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3 | 12.96 |  | 0
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 18.864 |  | 0
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 32.4434 |  | 0
1.7 | Remblai sous dallages | m3 | 69.786 |  | 0
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.1715 |  | 0
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 0.324 |  | 0
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 0.5445 |  | 0
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3 | 1.179 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines | m3 | 4.716 |  | 0
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.26244 |  | 0
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3 | 10.9824 |  | 0
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m² | 70.74 |  | 0
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3 | 6.864 |  | 0
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.504 |  | 0
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 1.024 |  | 0
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 2.25 |  | 0
Sous total Fondations |  |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3 | 2.916 |  | 0
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3 | 3.016 |  | 0
3.3 | Poutres | m3 | 2.88 |  | 0
3.4 | Chainage Haut | m3 | 5.148 |  | 0
3.5 | Forme de pente | m3 | 7.12 |  | 0
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4 |  | 0
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3 | 4.67 |  | 0
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3 | 0.6 |  | 0
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 142.4 |  | 0
3.10 | BA pour accrotere | m3 | 2.056 |  | 0
Sous total Elevations |  |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m² | 207.96 |  | 0
4.2 | Gargouille en béton | U | 4 |  | 0
Sous total Maçonnerie |  |  |  |  | 0
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m² | 281.94 |  | 0
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m² | 196.372 |  | 0
5.3 | Enduits sous plafond | m² | 142.4 |  | 0
5.4 | Enduits tableau noir | m² | 4.32 |  | 0
Sous total Enduits |  |  |  |  | 0
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m² | 142.4 |  | 0
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 51.6 |  | 0
Sous total Etancheïté |  |  |  |  | 0
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10 |  | 0
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2 |  | 0
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10 |  | 0
Sous total Menuiserie |  |  |  |  | 0
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 424.34 |  | 0
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m² | 142.4 |  | 0
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 281.94 |  | 0
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m² | 196.372 |  | 0
Sous total Peinture |  |  |  |  | 0
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF | 2 |  | 0
Sous total Armoire pédagogique |  |  |  |  | 0
TOTALTTC D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE |  |  |  |  | 0
3- CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972 |  | 0
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043 |  | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96 |  | 0
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017 |  | 0
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12 |  | 0
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29 |  | 0
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195 |  | 0
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875 |  | 0
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84 |  | 0
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85 |  | 0
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11 |  | 0
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44 |  | 0
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6 |  | 0
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88 |  | 0
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2 |  | 0
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1 |  | 0
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16 |  | 0
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56 |  | 0
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRE
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5 |  | 0
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2 |  | 0
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1 |  | 0
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff | 1 |  | 0
| Sous total 8 |  |  |  | 0
TOTAL TTC D'UN BLOC DE LATRINES |  |  |  |  | 0
4- CLOTURE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 240 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL SITE DE OUMOU NOUR

## DQETIMBEDRA VILLE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE TIMBEDRA VILLE
No | DESIGNATION | Unité | QTE | P. Unit. | P. Total
DEMOLITION
1.4 | Démolition poutres y/c évacuation à la décharge publique | m3 | 0.15 |  | 0
1.5 | Démolition maconnerie y/c évacuation à la décharge publique | m2 | 16.4 |  | 0
1.6 | Décapage général du carrllages,faieince et plinthe y/c évacuation à la décharge publique | ff | 1 |  | 0
| Total DEMOLITION |  |  |  | 0
II | MACONNERIE
2.1 | Maçonneries en élevation agglos creux de 20 (20x20x40) | m² | 38.4 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gargouilles préfabriquées, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 12 |  | 0
| Total MACONNERIE |  |  |  | 0
III | REVETEMENT
3.1 | Carrelage sol antidérapant intérieur des pièces et extérieur (cour) | m² | 430 |  | 0
3.2 | Plinthes assorties intérieur et extérieur | ml | 350 |  | 0
3.3 | Faiences aux pourtours des surfaces humides (h=2,10 m) | m² | 21 |  | 0
| Total REVETEMENT |  |  |  | 0
IV | MENUISERIE
4.1 | Fourniture et pose d’une porte semi-métallique vitrée (100x210) | U | 21 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose d'une porte en bois (70x210) | U | 8 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose d'un chassis vitrés en aluminium double battants CVA 1 (80x100) | U | 15 |  | 0
4.4 | Fourniture et pose d' impostes en aluminium vitrés CVA 2 (150x40) | U | 5 |  | 0
4.5 | Fourniture et pose des portes doubles bâttants en bois (120x180) pour l'amoire maaçonnée | U | 6 |  | 0
4.6 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 1 | U | 15 |  | 0
4.7 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 2 | U | 5 |  | 0
4.8 | Founiture des bancs pour attentes | U | 8 |  | 0
| Total MENUISERIE |  |  |  | 0
V | PEINTURE
5.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 699 |  | 0
5.1 | Peinture à l'eau sur enduits lissés sous plafond | m² | 320 |  | 0
5.2 | Peinture à l'huile sur murs verticaux intérieurs | m² | 699 |  | 0
5.3 | Peinture extérieure à la tyrolienne | m² | 624 |  | 0
| Total PEINTURE |  |  |  | 0
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1 | Fourniture et pose d'un robinet de puisard, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement | U | 2 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose d'un lavabo complet avec robineterie et accessoires | U | 5 |  | 0
7.3 | Fourniture et pose de siphon de sol y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 1 |  | 0
7.4 | Fourniture et pose de WC à la turque en pocelaine | U | 4 |  | 0
7.5 | Fourniture et pose receveur douche, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U | 4 |  | 0
7.6 | Evacuation en tuyauterie en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires | ff | 1 |  | 0
7.7 | Construction des Regards | U | 2 |  | 0
7.8 | Réhabilitation de Fosse septique de 10 Usagers en BA | ff | 1 |  | 0
7.9 | Construction d'un puits perdu | ff | 1 |  | 0
7.10 | Réfection de l'incinateur | ff | 1 |  | 0
| Total PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE
8.2 | Fourniture et pose coffret CB1 équipé et câblé avec toutes sujétions | ENS | 1 |  | 0
Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
8.2 | Réglette fluo. ordinaires 1x36W 1,20m | U | 30 |  | 0
Commandes+ Prises de courant
8.3 | Interrupteur ordinaire V/V | U | 25 |  | 0
| Fourniture et pose de prises de courant 2P+T y compris câblage, boitier d'encastrement et toutes sujétions de raccordement | U | 20 |  | 0
| Total ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL REHABILITATION |  |  |  | #REF!
TOTAL GENERAL SITE DETIMBEDRA

## BPUBIRE
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de réhabilitation de cinq (05) salles de classe dont trois salles de classe en plancher hourdis et les deux (02) autres en couverture de tôle ondulée, construction d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école à Biré
2- REHABILITATION DE CINQ (05) SALLES DE CLASSES
2 | TERRASSEMENTS
2.0 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m²
2.1 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3
2.2 | Remblais contre fondation | m3
3 | DEMOLITIONS
3.1 | Dépose de la couverture en tole, support en chevrons de bois et profilé en IPN 80 y/c compris évacuation hors site | m²
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m²
3.7 | Dépose Dallage bas et les marches d'accées | m²
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m²
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m²
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m²
4 | GROS ŒUVRES
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m2
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 pour une épaisseur de 20 cm | m3
4.5 | Chape finition lisse sur dallage bas | m3
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe | m3
4.8 | Refection Armoire en maconnerie de 15 | ff
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2
4.12 | Enduit tableau noir | m2
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
5.6 | Fourniture et Pose porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure, crochet et toutes sujétions . | FF
5.7 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
5.8 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
5.9 | Badigeonnage à la chaux | m2
5.10 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m2
5.11 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2
5.12 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2
5.13 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2
5.14 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2
5.15 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
5.16 | Gargouilles préfabriqués | U
3- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
6.1 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff

## BPUOUM NOUR
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école de Oumou Nour
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
1.7 | Remblai sous dallages | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3
2.5 | Béton armé pour longrines | m3
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m²
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3
3.3 | Poutres | m3
3.4 | Chainage Haut | m3
3.5 | Forme de pente | m3
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
3.10 | BA pour accrotere | m3
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m²
4.2 | Gargouille en béton | U
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m²
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m²
5.3 | Enduits sous plafond | m²
5.4 | Enduits tableau noir | m²
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m²
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m²
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m²
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF
3- CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRE
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff
4- CLOTURE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 240 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF

## BPUTIMBEDRA VILLE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE TIMBEDRA VILLE
No | DESIGNATION | Unité | P. Unit. En Lettres
DEMOLITION
1.4 | Démolition poutres y/c évacuation à la décharge publique | m3
1.5 | Démolition maconnerie y/c évacuation à la décharge publique | m2
1.6 | Décapage général du carrllages,faieince et plinthe y/c évacuation à la décharge publique | ff
II | MACONNERIE
2.1 | Maçonneries en élevation agglos creux de 20 (20x20x40) | m²
2.2 | Fourniture et pose des gargouilles préfabriquées, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U
III | REVETEMENT
3.1 | Carrelage sol antidérapant intérieur des pièces et extérieur (cour) | m²
3.2 | Plinthes assorties intérieur et extérieur | ml
3.3 | Faiences aux pourtours des surfaces humides (h=2,10 m) | m²
IV | MENUISERIE
4.1 | Fourniture et pose d’une porte semi-métallique vitrée (100x210) | U
4.2 | Fourniture et pose d'une porte en bois (70x210) | U
4.3 | Fourniture et pose d'un chassis vitrés en aluminium double battants CVA 1 (80x100) | U
4.4 | Fourniture et pose d' impostes en aluminium vitrés CVA 2 (150x40) | U
4.5 | Fourniture et pose des portes doubles bâttants en bois (120x180) pour l'amoire maaçonnée | U
4.6 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 1 | U
4.7 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 2 | U
4.8 | Founiture des bancs pour attentes | U
V | PEINTURE
5.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
5.1 | Peinture à l'eau sur enduits lissés sous plafond | m²
5.2 | Peinture à l'huile sur murs verticaux intérieurs | m²
5.3 | Peinture extérieure à la tyrolienne | m²
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1 | Fourniture et pose d'un robinet de puisard, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement | U
7.2 | Fourniture et pose d'un lavabo complet avec robineterie et accessoires | U
7.3 | Fourniture et pose de siphon de sol y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U
7.4 | Fourniture et pose de WC à la turque en pocelaine | U
7.5 | Fourniture et pose receveur douche, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | U
7.6 | Evacuation en tuyauterie en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires | ff
7.7 | Construction des Regards | U
7.8 | Réhabilitation de Fosse septique de 10 Usagers en BA | ff
7.9 | Construction d'un puits perdu | ff
7.10 | Réfection de l'incinateur | ff
VIII | ELECTRICITE
8.2 | Fourniture et pose coffret CB1 équipé et câblé avec toutes sujétions | ENS
Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
8.2 | Réglette fluo. ordinaires 1x36W 1,20m | U
Commandes+ Prises de courant
8.3 | Interrupteur ordinaire V/V | U
| Fourniture et pose de prises de courant 2P+T y compris câblage, boitier d'encastrement et toutes sujétions de raccordement | U