## RECAP
DQE pour les travaux du Lot 4 : TrTravaux de construction / Réhabilitation de Poste de Santé/école et construction d’une nouvelle école au niveau des villages de Kouheissat, Towgat et Lighaté,
Numeros | DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL HTT (Euros)
0.1 | elaboration du Dossier d'execution conformement aux CPT approuvé par un bureau de contrôle technique agrée en Mauritanie
0.2 | Mobilisation, Installation de chantier et repli y compris la mise en place d'un bureau de chantier (panneau de chantier et de visibilité en fin de chantier) | 0
0.3 | Prise en compte des mesure environnemental et social conformément aux annexes du PGES y/c réalisation des sensibilisations hedbomadaire sur le code de conduite de chantiers, sur les mesures HSE et sur les MST/ VBG | 0
Total Postes Generaux
I. Localité de Towgatt
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (construction de 2 salles de classe, extension et rehabilitation du poste de santé, construction d'un hangar, rehabilitation plate forme solaire,2 Blocs de latrines, clotures grillagées pour ecole et poste de santé)
II. Localité de Lighathé
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (Construction de 2 salles de Classes et construction d'une cloture grillagée au niveau de l'ecole )
II. Localité de El Barde
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (Extension Poste de Santé, Construction d'un Hangar, construction d'un bloc de 2 latrines, cloture grillagée poour Poste de santé )
Total General Pour le Lot 4

## DQETOWGATT
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe, d'un bloc de deux (02) latrines et la réhabilitation/extention du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au niveau de l'école et poste de santé à Towgatt
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET POSE DE CLOTURE EN GRILLAGE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3 | 5.67 |  | 0
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 8 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3 | 12.96 |  | 0
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 18.864 |  | 0
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 32.4434 |  | 0
1.7 | Remblai sous dallages | m3 | 69.786 |  | 0
| Sous total Terrassement |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.1715
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 0.324
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 0.5445
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3 | 1.179
2.5 | Béton armé pour longrines | m3 | 4.716
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.26244
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3 | 10.9824
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m² | 70.74
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3 | 6.864
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.504
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 1.024
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 2.25
Sous total Fondations
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3 | 2.916
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3 | 3.016
3.3 | Poutres | m3 | 2.88
3.4 | Chainage Haut | m3 | 5.148
3.5 | Forme de pente | m3 | 7.12
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3 | 4.67
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3 | 0.6
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 142.4
3.10 | BA pour accrotere | m3 | 2.056
Sous total Elevations
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m² | 207.96
4.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m² | 281.94
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m² | 196.372
5.3 | Enduits sous plafond | m² | 142.4
5.4 | Enduits tableau noir | m² | 4.32
Sous total Enduits
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m² | 142.4
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 51.6
Sous total Etancheïté
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10
Sous total Menuiserie
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 424.34
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m² | 142.4
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 281.94
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m² | 196.372
Sous total Peinture
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF | 2
Sous total Armoire pédagogique
TOTALTTC D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
3-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2 | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
4 - REHABILITATION BATIMENT EXISTANT DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU (MRU) | PT (MRU)
1 | Démolition mur en agglos de 15cm et 2m de haut sur 14 metre de longueur | ff | 1
2 | Construction mur interieur en agglos de 15cm y compris application de peinture sur les deux face du mur en Glycéro mate | m2 | 36
3 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2 | 52.8
4 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
5 | Application peinture interieur et exterieur(Glycéro mate et tyrolienne) d'un batiment de (9,00 * 6.00) y compris ttes sujestions de grattage, lissage et crépissage et pose Badigeonnage à la chaux | ff | 1
TOTAL REHABILITATION
5- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU (MRU) | PT (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3 | 12
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3 | 11.8
1.3 | Remblais sous dallage | m3 | 30.87
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3 | 0.313
2.1.2 | BA pour semelles | m3 | 0.224
2.1.3 | BA pour longrines | m3 | 0.66
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3 | 0.105
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3 | 5.488
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m² | 17.28
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3 | 0.208
3.2 | BA pour poutres | m3 | 0.66
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m² | 7
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Maconnerie en agglos creux de 15cm | m² | 10.4
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m² | 22
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m² | 22
TOTOAL CONSTRUCTION DU HANGAR DE POSTE DE SANTE
6 - CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LATRINES POUR LE POSTE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff | 1 |  | 0
Sous total 8
TOTAL 1 BLOC DE DEUX LATRINES |  |  |  |  | 0
TOTAL POUR 2 BLOCS DE LATRINES
7-CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
9 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE |  |  |  |  | 0
8-CLOTURE GRILLAGE DU POSTE DE SANTE
10 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DU POSTE DE SANTE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQELIGHATHE
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction de (04) salles de classes et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l'école à Lighathe
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Nivellement de la terre du cour de l'école | m² | 800
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3 | 5.67
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 8
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3 | 12.96
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 18.864
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 32.4434
1.7 | Remblai sous dallages | m3 | 69.786
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.1715
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 0.324
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 0.5445
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3 | 1.179
2.5 | Béton armé pour longrines | m3 | 4.716
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.26244
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3 | 10.9824
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m² | 70.74
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3 | 6.864
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.504
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 1.024
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 2.25
Sous total Fondations
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3 | 2.916
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3 | 3.016
3.3 | Poutres | m3 | 2.88
3.4 | Chainage Haut | m3 | 5.148
3.5 | Forme de pente | m3 | 7.12
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3 | 4.67
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3 | 0.6
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 142.4
3.10 | BA pour accrotere | m3 | 2.056
Sous total Elevations
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m² | 207.96
4.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m² | 281.94
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m² | 196.372
5.3 | Enduits sous plafond | m² | 142.4
5.4 | Enduits tableau noir | m² | 4.32
Sous total Enduits
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m² | 142.4
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 51.6
Sous total Etancheïté
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battants de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10
Sous total Menuiserie
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 424.34
8.2 | CLOTURE DE L'ECOLE | m² | 142.4
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 281.94
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m² | 196.372
Sous total Peinture
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF | 2
Sous total Armoire pédagogique
TOTAL HTT CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
TOTAL HTT pour 2 BLOCS DE DEUX SALLES
3- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 250 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
Note on A1: FALL: Les travaux retenus au niveau de la localité de lighathe est essentiellement la réhabilitation de (04) salles de classe, cependant lors de la visite d'état des lieux, il a été constaté que les salles sont en état de dégradation très avancée, la structure des salles ne comportant pas d'élement porteurs (Poteaux, poutre), présentant un risque d'éffondrement. Par conséquent, il a été jugé préférable de construire quatre salles de classe (Voir DQE).

## DQEKHOUWEISSATT
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé de Khouweissatt
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. TOTAL
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU (MRU) | PT (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3 | 12
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3 | 11.8
1.3 | Remblais sous dallage | m3 | 30.87
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3 | 0.313
2.1.2 | BA pour semelles | m3 | 0.224
2.1.3 | BA pour longrines | m3 | 0.66
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3 | 0.105
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3 | 5.488
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m² | 17.28
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3 | 0.208
3.2 | BA pour poutres | m3 | 0.66
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m² | 7
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos creux de 15cm | m² | 10.4
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m² | 22
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m² | 22
TOTOAL CONSTRUCTION DU HANGAR DE POSTE DE SANTE
4 - CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff | 1
Sous total 8
TOTAL HTT BLOC DE DEUX LATRINES
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 150 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1
TOTAL CLOTURE EN GRILLAGE

## BPUTOWGATT
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe, d'un bloc de deux (02) latrines et la réhabilitation/extention du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au niveau de l'école et poste de santé à Towgatt
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET POSE DE CLOTURE EN GRILLAGE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
1.7 | Remblai sous dallages | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3
2.5 | Béton armé pour longrines | m3
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m²
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3
3.3 | Poutres | m3
3.4 | Chainage Haut | m3
3.5 | Forme de pente | m3
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
3.10 | BA pour accrotere | m3
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m²
4.2 | Gargouille en béton | U
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m²
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m²
5.3 | Enduits sous plafond | m²
5.4 | Enduits tableau noir | m²
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m²
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m²
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m²
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF
3-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
4 - REHABILITATION BATIMENT EXISTANT DU POSTE DE SANTE
1 | Démolition mur en agglos de 15cm et 2m de haut sur 14 metre de longueur | ff
2 | Construction mur interieur en agglos de 15cm y compris application de peinture sur les deux face du mur en Glycéro mate | m2
3 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2
4 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
5 | Application peinture interieur et exterieur(Glycéro mate et tyrolienne) d'un batiment de (9,00 * 6.00) y compris ttes sujestions de grattage, lissage et crépissage et pose Badigeonnage à la chaux | ff
5- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3
1.3 | Remblais sous dallage | m3
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3
2.1.2 | BA pour semelles | m3
2.1.3 | BA pour longrines | m3
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m²
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3
3.2 | BA pour poutres | m3
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m²
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Maconnerie en agglos creux de 15cm | m²
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m²
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m²
6 - CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LATRINES POUR LE POSTE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff
7-CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
9 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF
8-CLOTURE GRILLAGE DU POSTE DE SANTE
10 | F et P de cloture grillagée de 130 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF

## BPULIGHATHE
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux de construction de (04) salles de classes et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l'école à Lighathe
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Nivellement de la terre du cour de l'école | m²
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
1.7 | Remblai sous dallages | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3
2.5 | Béton armé pour longrines | m3
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m²
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3
3.3 | Poutres | m3
3.4 | Chainage Haut | m3
3.5 | Forme de pente | m3
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
3.10 | BA pour accrotere | m3
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m²
4.2 | Gargouille en béton | U
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m²
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m²
5.3 | Enduits sous plafond | m²
5.4 | Enduits tableau noir | m²
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m²
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battants de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
8.2 | CLOTURE DE L'ECOLE | m²
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m²
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF
3- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 250 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF
Note on A1: FALL: Les travaux retenus au niveau de la localité de lighathe est essentiellement la réhabilitation de (04) salles de classe, cependant lors de la visite d'état des lieux, il a été constaté que les salles sont en état de dégradation très avancée, la structure des salles ne comportant pas d'élement porteurs (Poteaux, poutre), présentant un risque d'éffondrement. Par conséquent, il a été jugé préférable de construire quatre salles de classe (Voir DQE).

## BPUKHOUWEISSATT
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé de Khouweissatt
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | PU (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3
1.3 | Remblais sous dallage | m3
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3
2.1.2 | BA pour semelles | m3
2.1.3 | BA pour longrines | m3
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m²
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3
3.2 | BA pour poutres | m3
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m²
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos creux de 15cm | m²
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m²
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m²
4 - CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 150 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF