**Annexe B - Modèle de transmission de l’offre financière**

**HCR/MRT/AAO/RFQ/022/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N#** | **Désignation** | **Spécifications** | **Quantité** | **Prix Unitaire** | **Prix Total** |
| 1 | Générateur de 60kva | Capacité : 200 KVA  Moteur : Perkins ou Caterpillar  Cable de raccordement : 30m  Switch/inverseur automatique  Le groupe doit être insonorisé | 01 |  |  |
| 4 | Coût du transport à Bassiknou |  |  |  |  |
| 5 | Coût t d’installation |  |  |  |  |
| **Prix TOTAL** | | | | |  |

**Note : veuillez inclure le catalogue/fiche technique des générateurs proposés.**

**Délais de livraison :**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Période de garantie** | |
| Nom de l'entreprise |  |
|  |  |
|  | |
| Date |  |
|  |  |
|  | |
| Validite de l'offre |  |
|  |  |
|  |  |
| Signature et cachet | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| *Les soumissionnaires doivent accepter que les conditions de paiement standard du HCR, à savoir dans les 30 jours après livraisons satisfaisante des biens et/ou des services, la réception de la facture et l’acceptation de celle-ci par le HCR* | |