## RECAP
DQE pour les travaux du Lot 1 : Travaux de Construction / Réhabilitation école et Poste de Santé dans les villages de Lagtoua et Leghveira
Numeros | DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL HTT (MRU)
0.Postes Generaux
0.1 | elaboration du Dossier d'execution conformement aux CPT approuvé par un bureau de contrôle technique agrée en Mauritanie
0.2 | Mobilisation, Installation de chantier et repli y compris la mise en place d'un bureau de chantier (panneau de chantier et de visibilité en fin de chantier) | 0
0.3 | Prise en compte des mesure environnemental et social conformément aux annexes du PGES y/c réalisation des sensibilisations hedbomadaire sur le code de conduite de chantiers, sur les mesures HSE et sur les MST/ VBG | 0
Total Postes Generaux
I. Localité de Laghthoua
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (construction 2 salles de classe, extension poste de sante, Blocs de latrines, clotures grillagées pour ecole et poste de santé)
II. Localité de Legveira1
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (construction 2 salles de classe, Blocs de latrines, cloture grillagée pour ecole )
Total General Pour le Lot 1

## DQE LAGHTHOUA
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe en couverture de tôle, extention du poste de santé et construction d'un bloc deux latrines au niveau du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au niveau de l'école et du poste de santé à Laghthoua
N° | Designations | Unité | Quantité | P.unitaire (MRU) HTT | P.Total (MRU) HTT
2- REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE
2 | TERRASSEMENT
2.0 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m² |  |  | 0
2.1 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3 |  |  | 0
2.2 | Remblais contre fondation | m3 |  |  | 0
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
3 | DEMOLITION
3.1 | Dépose de la couverture en tole, support en chevrons de bois et profilé en IPN 80 y/c compris évacuation hors site | m² | 110.4 |  | 0
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U | 17 |  | 0
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U | 7 |  | 0
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m² | 0 |  | 0
3.7 | Dépose Dallage bas | m² |  |  | 0
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m² | 172.8 |  | 0
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m² | 100 |  | 0
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m² | 403.2 |  | 0
Sous total Demolition |  |  |  |  | 0
4 | GROS OEUVRE
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3 |  |  | 0
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3 | 0 |  | 0
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m3 | 0 |  | 0
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 sur une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4 |  | 0
4.5 | Chape de finition lisse sur dallage bas interieur et exterieur | m3 | 5.91 |  | 0
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3 |  |  | 0
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe | m3 |  |  | 0
4.8 | Refection Armoire en maconnerie en agglos 15 | ff | 2 |  | 0
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2 | 172.8 |  | 0
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2 | 100 |  | 0
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2 | 403.2 |  | 0
4.12 | Enduit tableau noir | m2 | 7.2 |  | 0
Sous total Gros Œuvre |  |  |  |  | 0
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2 | 110.4 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2 | 110.4 |  | 0
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2 |  | 0
5.6 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure et toutes sujétions . | U | 2 |  | 0
5.7 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10 |  | 0
5.8 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 20 |  | 0
5.9 | Badigeonnage à la chaux | m2 | 272.8 |  | 0
5.10 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m2 | 100 |  | 0
5.11 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2 | 172.8 |  | 0
5.12 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2 | 403.2 |  | 0
5.13 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2 | 7.2 |  | 0
5.14 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2 |  |  | 0
5.15 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml |  |  | 0
5.16 | Gargouilles préfabriqués | U |  |  | 0
Sous total Second Œuvres |  |  |  |  | 0
TOTAL REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES DE (8,80 m x 5,60 m) |  |  |  |  | 0
3- EXTENSION DU POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENTS
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86 |  | 0
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3 |  | 0
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248 |  | 0
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548 |  | 0
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365 |  | 0
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675 |  | 0
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537 |  | 0
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625 |  | 0
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065 |  | 0
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025 |  | 0
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376 |  | 0
III.2 | MACONNERIE POUR :
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416 |  | 0
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485 |  | 0
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1 |  | 0
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152 |  | 0
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729 |  | 0
Sous total fondations |  |  |  |  | 0
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72 |  | 0
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325 |  | 0
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16 |  | 0
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142 |  | 0
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093 |  | 0
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28 |  | 0
IV.2 | PLANCHER
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7 |  | 0
Sous total élevations |  |  |  |  | 0
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29 |  | 0
V.2 | Gargouille en béton | U | 4 |  | 0
Sous total Maçonnerie |  |  |  |  | 0
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24 |  | 0
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12 |  | 0
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7 |  | 0
Sous total Enduits |  |  |  |  | 0
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74 |  | 0
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45 |  | 0
Sous total ETANCHEÏTE |  |  |  |  | 0
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1 |  | 0
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2 |  | 0
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1 |  | 0
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3 |  | 0
Sous total MENUISERIE |  |  |  |  | 0
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94 |  | 0
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7 |  | 0
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24 |  | 0
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12 |  | 0
Sous total PEINTURE |  |  |  |  | 0
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7 |  | 0
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7 |  | 0
Ssous total carrelage |  |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION DU POSTE DE SANTE |  |  |  |  | 0
4- CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972 |  | 0
1.3 | Remblais pour fondation | m3 | 2.2043 |  | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96 |  | 0
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017 |  | 0
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12 |  | 0
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29 |  | 0
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195 |  | 0
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875 |  | 0
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84 |  | 0
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04 |  | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85 |  | 0
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11 |  | 0
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69 |  | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44 |  | 0
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21 |  | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6 |  | 0
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88 |  | 0
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82 |  | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2 |  | 0
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1 |  | 0
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1 |  | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16 |  | 0
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56 |  | 0
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26 |  | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5 |  | 0
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2 |  | 0
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1 |  | 0
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff | 1 |  | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC LATRINES |  |  |  |  | 0
5- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
9 | F et P de cloture grillagée de 200ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE CRILLAGE DE L'ECOLE |  |  |  |  | 0
6- CLOTURE GRILLAGE DU POSTE DE SANTE
10 | F et P de cloture grillagée de 200ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE CRILLAGE DU POSTE DE SANTE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQELEGVIRE 1
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école de Legviré
N° | Designations | Unité | Quantité | P.unitaire (MRU) HTT | P.Total (MRU) HTT
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET POSE DE CLOTURE EN GRILLAGE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3 | 5.67 |  | 0
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 8 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3 | 12.96 |  | 0
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 18.864 |  | 0
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 32.4434 |  | 0
1.7 | Remblai sous dallages | m3 | 69.786 |  | 0
Sous total Terrassement |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.1715 |  | 0
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 0.324 |  | 0
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 0.5445 |  | 0
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3 | 1.179 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines | m3 | 4.716 |  | 0
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.26244 |  | 0
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3 | 10.9824 |  | 0
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m² | 70.74 |  | 0
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3 | 6.864 |  | 0
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.504 |  | 0
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 1.024 |  | 0
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 2.25 |  | 0
Sous total Fondations |  |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3 | 2.916 |  | 0
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3 | 3.016 |  | 0
3.3 | Poutres | m3 | 2.88 |  | 0
3.4 | Chainage Haut | m3 | 5.148 |  | 0
3.5 | Forme de pente | m3 | 7.12 |  | 0
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4 |  | 0
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3 | 4.67 |  | 0
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3 | 0.6 |  | 0
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 142.4 |  | 0
3.10 | BA pour accrotere | m3 | 2.056 |  | 0
Sous total Elevations |  |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m² | 207.96 |  | 0
4.2 | Gargouille en béton | U | 4 |  | 0
Sous total Maçonnerie |  |  |  |  | 0
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m² | 281.94 |  | 0
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m² | 196.372 |  | 0
5.3 | Enduits sous plafond | m² | 142.4 |  | 0
5.4 | Enduits tableau noir | m² | 4.32 |  | 0
Sous total Enduits |  |  |  |  | 0
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m² | 142.4 |  | 0
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 51.6 |  | 0
Sous total Etancheïté |  |  |  |  | 0
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10 |  | 0
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2 |  | 0
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10 |  | 0
Sous total Menuiserie |  |  |  |  | 0
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 424.34 |  | 0
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m² | 142.4 |  | 0
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 281.94 |  | 0
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m² | 196.372 |  | 0
Sous total Peinture |  |  |  |  | 0
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF | 2 |  | 0
Sous total Armoire pédagogique |  |  |  |  | 0
TOTALTTC D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE |  |  |  |  | 0
3 - CONSTRURTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972 |  | 0
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043 |  | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96 |  | 0
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017 |  | 0
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12 |  | 0
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29 |  | 0
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195 |  | 0
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875 |  | 0
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84 |  | 0
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04 |  | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85 |  | 0
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11 |  | 0
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69 |  | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44 |  | 0
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21 |  | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6 |  | 0
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88 |  | 0
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82 |  | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2 |  | 0
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1 |  | 0
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1 |  | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16 |  | 0
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56 |  | 0
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26 |  | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5 |  | 0
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2 |  | 0
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1 |  | 0
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff | 1 |  | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
TOTAL HTT LATRINES |  |  |  |  | 0
4- CLOTURE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 220 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## BPU LAGHTHOUA
Bordereau des Prix Unitaires pour les travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe en couverture de tôle, extention du poste de santé et construction d'un bloc deux latrines au niveau du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au niveau de l'école et du poste de santé à Laghthoua
N° | Designations | Unité | Prix Unitaire en toutes lettres
2- REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE
2 | TERRASSEMENT
2.0 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m²
2.1 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3
2.2 | Remblais contre fondation | m3
3 | DEMOLITION
3.1 | Dépose de la couverture en tole, support en chevrons de bois et profilé en IPN 80 y/c compris évacuation hors site | m²
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m²
3.7 | Dépose Dallage bas | m²
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m²
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m²
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m²
4 | GROS OEUVRE
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m3
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 sur une épaisseur de 20 cm | m3
4.5 | Chape de finition lisse sur dallage bas interieur et exterieur | m3
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe | m3
4.8 | Refection Armoire en maconnerie en agglos 15 | ff
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2
4.12 | Enduit tableau noir | m2
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
5.6 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure et toutes sujétions . | U
5.7 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
5.8 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
5.9 | Badigeonnage à la chaux | m2
5.10 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m2
5.11 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2
5.12 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2
5.13 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2
5.14 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2
5.15 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
5.16 | Gargouilles préfabriqués | U
3- EXTENSION DU POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENTS
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR :
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | PLANCHER
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
4- CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblais pour fondation | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff
5- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
9 | F et P de cloture grillagée de 200ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff
6- CLOTURE GRILLAGE DU POSTE DE SANTE
10 | F et P de cloture grillagée de 200ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff

## BPULEGVIRE 1
Bordereau des Prix Unitaires pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée autour de l’école de Legviré
N° | Designations | Unité | Prix Unitaire en toutes lettres
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET POSE DE CLOTURE EN GRILLAGE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
1.7 | Remblai sous dallages | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3
2.5 | Béton armé pour longrines | m3
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m²
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3
3.3 | Poutres | m3
3.4 | Chainage Haut | m3
3.5 | Forme de pente | m3
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
3.10 | BA pour accrotere | m3
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m²
4.2 | Gargouille en béton | U
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m²
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m²
5.3 | Enduits sous plafond | m²
5.4 | Enduits tableau noir | m²
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m²
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m²
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m²
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF
3 - CONSTRURTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff
4- CLOTURE DE L'ECOLE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 220 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF