## RECAP
DQE pour les travaux du Lot 2 : Travaux d’extension/ Réhabilitation de Poste de Santé et construction d’une nouvelle plateforme solaire multiservices dans les villages de Kleiwatt, M’baheiratt et Aktour Boity
Numeros | DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL HTT (MRU)
0.1 | elaboration du Dossier d'execution conformement aux CPT approuvé par un bureau de contrôle technique agrée en Mauritanie
0.2 | Mobilisation, Installation de chantier et repli y compris la mise en place d'un bureau de chantier (panneau de chantier et de visibilité en fin de chantier) | 0
0.3 | Prise en compte des mesure environnemental et social conformément aux annexes du PGES y/c réalisation des sensibilisations hedbomadaire sur le code de conduite de chantiers, sur les mesures HSE et sur les MST/ VBG | 0
Total Postes Generaux
I. Localité de M'Bheiratt
Total Travaux de developpement au niveau de la localité ( extension poste de sante, Blocs de latrines, clotures grillagées pour poste de santé)
II. Localité de Lemleiwatt
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (extension poste de santé, Blocs de latrines, cloture grillagée pour poste de santé )
II. Localité de Aktour Boity
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (construction d'une plateforme solaire et realisation d'une cloture grillagée )
Total General Pour le Lot 2

## DQE M'bheiratt
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à M'baheiratt
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. TOTAL
2-BATIMENT EXTENTION DU POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
3 - CONSTRUCTION DE BLOC DE DEUX DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff | 1
Sous total 8
TOTAL HTT BLOC DE DEUX LATRINES
4- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 120ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE EN GRILLAGE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQELEKLEIWAT 2
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux d'extention/rehabilitation du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à Lekleiwat 2
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL HTT (MRU)
2-BATIMENT EXTENTION DU POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
3 - REHABILITATION BATIMENT EXISTANT DU POSTE DE SANTE
1 | Application interieur et sous plafond en Glycéro mate compris ttes sujestions de grattage, pose Badigeonnage à la chaux | m2 | 60
2 | Application peinture exterieur en tyrolienne y compris ttes sujestions de grattage, crépissage | m2 | 84
3 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2 | 24
TOTAL REHABILITATION
4 - CONSTRUCTION DE BLOC DE DEUX DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff | 1
Sous total 8
TOTAL HTT BLOC DE DEUX LATRINES
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 120ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE EN GRILLAGE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQEAKTOUR BOITY
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un Plateforme Multi-service, ainsi que la pose de cloture à Atkour Boity
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire HTT (MRU) | P. TOTAL HTT (MRU)
2- CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
A | Terrassements
A.1 | Fouille en puits | m3 | 33.4084
A.2 | Remblais aux droits de fondations | m3 | 18.7865
A.3 | Remblais sous dallage | m3 | 36.5445
Sous total A
B | Fondations
B.1 | Béton de propreté | m3 | 0.8085
B.2 | BA pour semelles | m3 | 2.887
B.3 | BA pour longrines | m3 | 3.2796
B.4 | BA pour amorce poteaux | m3 | 0.5175
B.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3 | 6.1304
B.6 | BA pour rampe d'accès | m3 | 2.4705
B.7 | Soubassement en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur | m² | 43.728
Sous total B
C | Elévation
C.1 | BA pour poteaux | m3 | 2.07
C.2 | BA pour poutres | m3 | 4.6326
C.3 | BA pour linteaux ou chainage intermédiaire | m3 | 2.1864
C.4 | Plancher en hourdis creux de 16+4 | m² | 88.9
C.5 | BA pour acrotère | m3 | 1.5364
Sous total C
D | Maçonnerie
D.1 | Cloisons de 15cm exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CPTP | m² | 240.504
Sous total D
E | Enduits
E.1 | Enduit intérieur exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m² | 366.03
E.2 | Enduit sous plafond exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m² | 81.21
E.3 | Enduit extérieur exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m² | 151.404
Sous total E
F | Etancheité et Support
F.1 | Forme de pente exécutée et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP y comprenant les enduits de ravoirage, et toutes sujétions. | m² | 6.6568
F.2 | Etancheité sur terrasse en monocouche préfabriqué type SP4 mm composé d'une double armature en voile de verre et polyster non tissé, enrobé dans un mélange de bitume, posé en indépendance par soudure à la flamme y comprenant relevée et toutes sujétions de pose | m² | 83.21
F.3 | Relevé d'étanchéité mis en œuvre, conformément aux dispositions prévues du CCTP | ml | 37.21
F.4 | Fourniture et pose de gargouilles préfabriquées en béton pour l'évacuation des eaux pluviales y comprenant peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U | 8
Soust total F
G | Revettements et Divers
G.1 | Revêtement du sol en grès-cérame | m² | 80
G.2 | Plinthe en grès-cérame | ml | 87
Sous total G
H | Menuiserie
H.1 | PORTES en tôle noire de 12 PM1(0.7m X 2.10m). Suivant plan de menuiserie, avec pomelles mixtes 160 y comprenant peinture antirouille, fourniture, pose mise en œuvre, et toutes sujétions conformément au CPTP. | U | 2
H.2 | PORTES en tôle noire de 12 PM1(1.20m X 2.10m). Suivant plan de menuiserie, avec pomelles mixtes 160 y comprenant peinture antirouille, fourniture, pose mise en œuvre, et toutes sujétions conformément au CPTP | U | 5
H.3 | GRILLE METALLIQUE TYPE : GM1' (120x40). Fourniture et pose de grille fixe anti effraction grille de protection en Tube plein carré de 12 espacements de 15cm y comprenant façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U | 6
H.4 | GRILLE MÉTALLIQUE TYPE: GM1' (80x40). Fourniture et pose de grille fixe anti effraction grille de protection en Tube plein carré de 12 espacements de 15cm y comprenant façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U | 2
H.5 | IMPOSTES EN ALUMINIUM TYPE CVA (120x40) de dimensions et formes suivantes détails de menuiseries y comprennent un vitrage légèrement fumé de 6 cm d'épaisseur et toutes sujétions de pose. | U | 6
H.6 | IMPOSTES EN ALUMINIUM TYPE CVA (80x40) de dimensions et formes suivantes détails de menuiseries y comprennent un vitrage légèrement fumé de 6 cm d'épaisseur et toutes sujétions de pose. | U | 2
Sous total H
I | Peinture
I.1 | Peinture vinylique sous plafond avec mastic en deux couches sur maçonneries exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP | m² | 81.21
I.2 | Peinture vinylique intérieure avec mastic en deux couches sur maçonneries exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP | m² | 366.03
I.3 | Peinture extérieure en trois couches finition vinylique courante appliquée conformément aux dispositions prévues au CCTP | m² | 151.404
Sous total I
J | Assainissement
J.1 | Fosse septique, regards et tuyaux y compris toutes sujétions de raccordements | ff | 1
Sous total J
K | Installation Solaire
K.1 | Fourniture et installation d'un kit complet (congelateur de 200litres, Televison solaire de 42 pouces, panneaux solaires, batteries, convertisseur, regulateur, cablages, moulin à grain, poste de soudure, et eclairage de l'ensemble des pieces de la plateforme, etc.) y compris toutes suggestions pour le bon fonctionnement | ff | 1
Sous total K
TOTAL(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)
3- CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
L | F et P de cloture grillagée de 240 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1 |  | 0
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## BPU M'bheiratt
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à M'baheiratt
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire
2-BATIMENT EXTENTION DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire HTT en lettres en MRU
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
3 - CONSTRUCTION DE BLOC DE DEUX DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff
4- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 120ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF

## BPULEKLEIWAT 2
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux d'extention/rehabilitation du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à Lekleiwat 2
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2-BATIMENT EXTENTION DU POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
3 - REHABILITATION BATIMENT EXISTANT DU POSTE DE SANTE
1 | Application interieur et sous plafond en Glycéro mate compris ttes sujestions de grattage, pose Badigeonnage à la chaux | m2
2 | Application peinture exterieur en tyrolienne y compris ttes sujestions de grattage, crépissage | m2
3 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | m2
4 - CONSTRUCTION DE BLOC DE DEUX DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 120ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF

## BPUAKTOUR BOITY
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux de construction d'un Plateforme Multi-service, ainsi que la pose de cloture à Atkour Boity
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire HTT (MRU) en lettres
2- CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
A | Terrassements
A.1 | Fouille en puits | m3
A.2 | Remblais aux droits de fondations | m3
A.3 | Remblais sous dallage | m3
B | Fondations
B.1 | Béton de propreté | m3
B.2 | BA pour semelles | m3
B.3 | BA pour longrines | m3
B.4 | BA pour amorce poteaux | m3
B.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3
B.6 | BA pour rampe d'accès | m3
B.7 | Soubassement en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur | m²
C | Elévation
C.1 | BA pour poteaux | m3
C.2 | BA pour poutres | m3
C.3 | BA pour linteaux ou chainage intermédiaire | m3
C.4 | Plancher en hourdis creux de 16+4 | m²
C.5 | BA pour acrotère | m3
D | Maçonnerie
D.1 | Cloisons de 15cm exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CPTP | m²
E | Enduits
E.1 | Enduit intérieur exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m²
E.2 | Enduit sous plafond exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m²
E.3 | Enduit extérieur exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans l'article y afférent du CCTP | m²
F | Etancheité et Support
F.1 | Forme de pente exécutée et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP y comprenant les enduits de ravoirage, et toutes sujétions. | m²
F.2 | Etancheité sur terrasse en monocouche préfabriqué type SP4 mm composé d'une double armature en voile de verre et polyster non tissé, enrobé dans un mélange de bitume, posé en indépendance par soudure à la flamme y comprenant relevée et toutes sujétions de pose | m²
F.3 | Relevé d'étanchéité mis en œuvre, conformément aux dispositions prévues du CCTP | ml
F.4 | Fourniture et pose de gargouilles préfabriquées en béton pour l'évacuation des eaux pluviales y comprenant peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U
G | Revettements et Divers
G.1 | Revêtement du sol en grès-cérame | m²
G.2 | Plinthe en grès-cérame | ml
H | Menuiserie
H.1 | PORTES en tôle noire de 12 PM1(0.7m X 2.10m). Suivant plan de menuiserie, avec pomelles mixtes 160 y comprenant peinture antirouille, fourniture, pose mise en œuvre, et toutes sujétions conformément au CPTP. | U
H.2 | PORTES en tôle noire de 12 PM1(1.20m X 2.10m). Suivant plan de menuiserie, avec pomelles mixtes 160 y comprenant peinture antirouille, fourniture, pose mise en œuvre, et toutes sujétions conformément au CPTP | U
H.3 | GRILLE METALLIQUE TYPE : GM1' (120x40). Fourniture et pose de grille fixe anti effraction grille de protection en Tube plein carré de 12 espacements de 15cm y comprenant façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U
H.4 | GRILLE MÉTALLIQUE TYPE: GM1' (80x40). Fourniture et pose de grille fixe anti effraction grille de protection en Tube plein carré de 12 espacements de 15cm y comprenant façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions. | U
H.5 | IMPOSTES EN ALUMINIUM TYPE CVA (120x40) de dimensions et formes suivantes détails de menuiseries y comprennent un vitrage légèrement fumé de 6 cm d'épaisseur et toutes sujétions de pose. | U
H.6 | IMPOSTES EN ALUMINIUM TYPE CVA (80x40) de dimensions et formes suivantes détails de menuiseries y comprennent un vitrage légèrement fumé de 6 cm d'épaisseur et toutes sujétions de pose. | U
I | Peinture
I.1 | Peinture vinylique sous plafond avec mastic en deux couches sur maçonneries exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP | m²
I.2 | Peinture vinylique intérieure avec mastic en deux couches sur maçonneries exécutées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues du CCTP | m²
I.3 | Peinture extérieure en trois couches finition vinylique courante appliquée conformément aux dispositions prévues au CCTP | m²
J | Assainissement
J.1 | Fosse septique, regards et tuyaux y compris toutes sujétions de raccordements | ff
K | Installation Solaire
K.1 | Fourniture et installation d'un kit complet (congelateur de 200litres, Televison solaire de 42 pouces, panneaux solaires, batteries, convertisseur, regulateur, cablages, moulin à grain, poste de soudure, et eclairage de l'ensemble des pieces de la plateforme, etc.) y compris toutes suggestions pour le bon fonctionnement | ff
3- CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
L | F et P de cloture grillagée de 240 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff