## RECAP
DQE pour les travaux du Lot 3 : Travaux de construction / Réhabilitation de Poste de Santé/plateforme solaire multiservices et construction d’une nouvelle école au niveau des villages de Bardé, Yengu Leksar et koimbou Dioufi
Numeros | DESIGNATIONS | MONTANT TOTAL HTT (MRU)
0.1 | elaboration du Dossier d'execution conformement aux CPT approuvé par un bureau de contrôle technique agrée en Mauritanie
0.2 | Mobilisation, Installation de chantier et repli y compris la mise en place d'un bureau de chantier (panneau de chantier et de visibilité en fin de chantier) | 0
0.3 | Prise en compte des mesure environnemental et social conformément aux annexes du PGES y/c réalisation des sensibilisations hedbomadaire sur le code de conduite de chantiers, sur les mesures HSE et sur les MST/ VBG | 0
Total Postes Generaux
I. Localité de Kpoumbi Dioufi
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (construction et rehabilitation de 2 salles de classe,rehabilitation plate forme solaire, Blocs de latrines, clotures grillagées pour ecole et plateforme solaire)
II. Localité de Yengui Leksar
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (Extension Poste de Santé, Construction d'un Hangar, cloture grillagée pour plateforme solire )
II. Localité de El Barde
Total Travaux de developpement au niveau de la localité (Extension Poste de Santé, Construction d'un Hangar, construction d'un bloc de 2 latrines, cloture grillagée poour Poste de santé )
Total General Pour le Lot 3

## DQEKOUMBI DIOUFI
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction et de réhabilitation de deux (02) salles de classes, batiment de plateforme et construction d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée pour l'école et la plateforme à Koumbi Dioufi
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3 | 5.67
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 8
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3 | 12.96
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 18.864
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 32.4434
1.7 | Remblai sous dallages | m3 | 69.786
Sous total Terrassement
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.1715
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 0.324
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 0.5445
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3 | 1.179
2.5 | Béton armé pour longrines | m3 | 4.716
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.26244
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3 | 10.9824
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m² | 70.74
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3 | 6.864
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3 | 0.504
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3 | 1.024
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3 | 2.25
| Sous total Fondations |  |  |  | 0
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3 | 2.916
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3 | 3.016
3.3 | Poutres | m3 | 2.88
3.4 | Chainage Haut | m3 | 5.148
3.5 | Forme de pente | m3 | 7.12
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3 | 4.67
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3 | 0.6
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 142.4
3.10 | BA pour accrotere | m3 | 2.056
Sous total Elevations
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m² | 207.96
4.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m² | 281.94
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m² | 196.372
5.3 | Enduits sous plafond | m² | 142.4
5.4 | Enduits tableau noir | m² | 4.32
Sous total Enduits
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m² | 142.4
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 51.6
Sous total Etancheïté
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10
| Sous total Menuiserie |  |  |  | 0
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 424.34
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m² | 142.4
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 281.94
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m² | 196.372
Sous total Peinture
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF | 2
Sous total Armoire pédagogique
TOTALTTC D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
3- REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m²
2.2 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3 | 7.168
2.3 | Remblais à l'endroit des fouilles | m3 | 5.488
Sous total Terrassement
3 | DEMOLITION
3.1 | Dépose de la couverture en tole, chevrons en bois et profilé méttallique y/c compris évacuation de 4 SDC | m2 | 110.4
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U | 10
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U | 2
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m²
3.7 | Dépose Dallage bas et les marches d'accées | m² | 102
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m² | 172.8
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m² | 0
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m² | 403.2
Sous total Demolition
4 | GROS OEUVRE
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m2
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 sur une épaisseur de 20 cm | m3 | 2.4
4.5 | Chape de finition au sol sur dallage bas | m3
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3 | 10
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe et dallage exterieur | m3 | 5.25
4.8 | Refection Armoire en maconnerie en agglos 15 | ff | 2
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2 | 172.8
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2 | 0
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2 | 403.2
4.12 | Enduit tableau noir | m2 | 7.2
Sous total Gros Œuvre
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2 | 110.4
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2 | 110.4
5.3 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U | 2
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure et toutes sujétions . | U | 2
5.5 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U | 10
5.6 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U | 10
5.7 | Badigeonnage à la chaux | m2 | 180
5.9 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2 | 180
5.1 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2 | 252
5.11 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2 | 7.2
5.16 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2
5.17 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
Sous total Second Œuvres
TOTAL REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES
4- REHABILITATION DE LA PLATEFORME MULTI-SERVICE
I | TERRASSEMENTS / DEMOLITION
I.1 | Remblais du dallage au sol | m3 | 16.05
I.2 | Démolition, décapage et deblayage du dallage bas et évacuation hors site | m3 | 16.05
Sous total 1
II | Gros Œuvres
II.1 | Dallage au sol ép= 8 cm dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3.752
II.2 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.639
Sous total 2
III | ENDUITS
III.1 | Enduit intérieur | m² | 152.25
III.2 | Enduit extérieur | m² | 138
Sous total 3
IV | REVETEMENT
IV.1 | Carrelage sol antidérapant intérieur des pièces et extérieur (cour) | m² | 46.9
IV.2 | Plinthes assorties intérieur et extérieur | ml | 50.73
Sous total 4
V | MENUISERIE
V.1 | Fourniture et pose d’une porte métallique (90x210) | U | 3
V.2 | Fourniture et pose d'une porte métallique (120x210) | U | 1
V.3 | Fourniture et pose d'un chassis vitrés en aluminium double battants CVA 1 (50x100) | U | 7
V.4 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 1 | U | 7
Sous total 5
VI | TOITURE
VI.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et profilé en IPN 80 et toutes sujestions de pose et de fixation | m² | 53.55
Sous total 6
VII | PEINTURE
VII.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 162.4
VII.2 | Peinture à l'huile sur murs verticaux intérieurs | m² | 162.4
VII.3 | Peinture extérieure à la tyrolienne | m² | 138
Sous total 7
VIII | ELECTRICITE/SYSTÈME SOLAIRE
VIII.1 | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total 8
TOTAL HTT(MRU) Réhabilitation Plateforme
5- CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES POUR L'ECOLE
1 | TERASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblais pour fondation | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISERIE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff | 1
Sous total 8
TOTAL CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES
6- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
7.1 | F et P de cloture grillagée de 110ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
7- CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
7.1 | F et P de cloture grillagée de 180 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff | 1
TOTAL CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQEYENGUI LEKSAR
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux d'extention du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à yengui leksar
1 - POSTES GENERAUX
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. TOTAL
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 16.8548
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 0.21675
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.13537
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.2025
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.376
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglos pleins de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU (MRU) | PT (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3 | 12
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3 | 11.8
1.3 | Remblais sous dallage | m3 | 30.87
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3 | 0.313
2.1.2 | BA pour semelles | m3 | 0.224
2.1.3 | BA pour longrines | m3 | 0.66
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3 | 0.105
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3 | 5.488
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m² | 17.28
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3 | 0.208
3.2 | BA pour poutres | m3 | 0.66
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m² | 7
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos de 15cm | m² | 10.4
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m² | 22
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m² | 22
TOTOAL CONSTRUCTION DU HANGAR DE POSTE DE SANTE
4- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 160 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1
TOTAL CLOTURE EN GRILLAGE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## DQEEl BARDE
Devis quantitatif et estimatif pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à El Bardé
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire (MRU) HTT | P. TOTAL (MRU) HTT
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. TOTAL
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3 | 4.86
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3 | 3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3 | 9.4248
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3 | 18.6559
II.5 | Remblai sous dallages | m3 | 13.365
Sous total Terrassement
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.3005
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.81225
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3 | 0.5625
III.2.1 | BA pour longrines | m3 | 1.6065
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3 | 0.243
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3 | 2.97
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m² | 31.416
III.2.2 | chape en béton | m3 | 1.485
III.2.3 | Marche d'acces | m3 | 0.1
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3 | 1.152
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3 | 0.729
Sous total fondations
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3 | 0.72
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3 | 0.80325
IV.1.5 | Poutre | m3 | 0.16
IV.1.6 | Chainage Haut | m3 | 2.142
IV.1.7 | Forme de pente | m3 | 1.7093
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3 | 0.28
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2 | 29.7
Sous total élevations
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m² | 121.29
V.2 | Gargouille en béton | U | 4
Sous total Maçonnerie
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m² | 114.24
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m² | 95.12
VI.3 | Enduits sous plafond | m² | 29.7
Sous total Enduits
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m² | 34.74
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml | 11.45
Sous total ETANCHEÏTE
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U | 2
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 1
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U | 3
Sous total MENUISERIE
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m² | 143.94
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m² | 29.7
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m² | 114.24
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m² | 95.12
Sous total PEINTURE
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml | 29.7
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml | 35.7
Ssous total carrelage
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff | 1
Sous total Electricité
TOTAL EXTENSION POSTE DE SANTE
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU (MRU) | PT (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3 | 12
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3 | 11.8
1.3 | Remblais sous dallage | m3 | 30.87
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3 | 0.313
2.1.2 | BA pour semelles | m3 | 0.224
2.1.3 | BA pour longrines | m3 | 0.66
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3 | 0.105
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3 | 5.488
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m² | 17.28
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3 | 0.208
3.2 | BA pour poutres | m3 | 0.66
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m² | 7
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos creux de 15 | m² | 10.4
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m² | 22
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m² | 22
TOTOAL CONSTRUCTION DU HANGAR DE POSTE DE SANTE
4 - CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 | 18.9
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3 | 0.972
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 2.2043
Sous total 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.51
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.96
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.017
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3 | 0.12
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3 | 0.29
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3 | 0.195
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 25.1875
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3 | 0.84
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2 | 31.04
Sous total 2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.85
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2 | 37.11
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.69
Sous total 3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2 | 33.44
4.2 | Enduit extérieur | m2 | 34.21
Sous total 4
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml | 3.6
5.2 | Feutre bitumineux | m2 | 4.88
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2 | 6.82
Sous total 5
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U | 2
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff | 1
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U | 1
Sous total 6
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2 | 8.16
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2 | 21.56
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3 | 34.26
Sous total 7
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml | 5
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U | 2
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff | 1
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff | 1
Sous total 8
TOTAL TTC BLOC DE DEUX LATRINES
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 100 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF | 1
TOTAL CLOTURE EN GRILLAGE
TOTAL GENERAL HTT (MRU)

## BPUKOUMBI DIOUFI
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux de construction et de réhabilitation de deux (02) salles de classes, batiment de plateforme et construction d'un bloc de deux latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée pour l'école et la plateforme à Koumbi Dioufi
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2 - CONSTRUCTION DE D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
1 | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (60 x 60 cm) | m3
1.3 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
1.4 | Fouilles en puits des semelles isolées (100 x 100 cm) | m3
1.5 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
1.6 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
1.7 | Remblai sous dallages | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.2 | Béton de propreté pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.3 | Béton de propreté Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
2.4 | Béton de propreté sous agglos de soubassement | m3
2.5 | Béton armé pour longrines | m3
2.6 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
2.7 | Béton armé pour dallage bas | m3
2.8 | Agglos pleines de 20*20*40 | m²
2.9 | Chape de finition sur dallage bas | m3
2.10 | Béton armé pour Semelles isolées (60 x 60 x 20 cm) | m3
2.11 | Béton armé pour Semelles isolées (80 x 80 x 20 cm) | m3
2.12 | Béton armé pour Semelles isolées (100 x 100 x 25 cm) | m3
3 | ELEVATION
3.1 | Poteaux | m3
3.2 | Linteaux/chainage intermediaire | m3
3.3 | Poutres | m3
3.4 | Chainage Haut | m3
3.5 | Forme de pente | m3
3.6 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 d'une épaisseur de 20 cm | m3
3.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour dallage extérieur et Marche d'accès | m3
3.8 | BA pour rampe d'acces | m3
3.9 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
3.10 | BA pour accrotere | m3
4 | MACONNERIE
4.1 | Agglo creux de 20*20*40 | m²
4.2 | Gargouille en béton | U
5 | ENDUITS
5.1 | Enduits lisses sur les murs interieurs | m²
5.2 | Enduits lisses sur les murs exterieurs | m²
5.3 | Enduits sous plafond | m²
5.4 | Enduits tableau noir | m²
6 | ETANCHEÏTE
6.1 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m²
6.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
7 | MENUISERIE
7.1 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battant de dimension 40/140 cm y compris serrures, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
7.2 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 90/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
7.3 | Fourniture et Pose Grille de protection de dimension 0,40 x 1,50 m en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
8 | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
8.2 | Peinture Vinyl mate sur plafonds | m²
8.3 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
8.4 | Peinture tyriolienne sur murs extérieurs | m²
9 | ARMOIRE PEDAGOGIQUE
9.1 | Contruction d'une armoire en béton armé de dimensions 100 x 60 cm y compris les étagères et porte méttalique conformément au CCPT | FF
3- REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Nivellement de la terre de l'enceinte de l'école | m²
2.2 | fouille en puit au droit des amorce poteaux | m3
2.3 | Remblais à l'endroit des fouilles | m3
3 | DEMOLITION
3.1 | Dépose de la couverture en tole, chevrons en bois et profilé méttallique y/c compris évacuation de 4 SDC | m2
3.3 | Dépose des fenetres et grilles y/c évacuation hors site | U
3.4 | Dépose des Portes y/c évacuation hors site | U
3.6 | Dépose de maconneries en agglos creux de 15 cm y/c évacuation hors site | m²
3.7 | Dépose Dallage bas et les marches d'accées | m²
3.8 | Grattage murs interieurs et traitement des fissures | m²
3.9 | Grattage sous plafond et traitement des fissures | m²
3.10 | Grattage murs exterieur et traitement des fissures | m²
4 | GROS OEUVRE
4.1 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour renforcement des poteaux de fondation et d'élevation par chemisage y/c toutes sujestions | m3
4.2 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage y/c toutes sujestions | m3
4.3 | maconneries en agglos creux de 15 cm | m2
4.4 | Béton banché strade dosé à 350 kg/m3 sur une dimension de 5 x 1,20 sur une épaisseur de 20 cm | m3
4.5 | Chape de finition au sol sur dallage bas | m3
4.6 | Béton armé pour dallage bas (HA6 / ep : 10 cm) | m3
4.7 | Gros béton dosé à 250 kg/m3 pour Marche d'accès et rampe et dallage exterieur | m3
4.8 | Refection Armoire en maconnerie en agglos 15 | ff
4.9 | Enduit lisse sur les murs interieurs | m2
4.10 | Enduit lisse sous plafond | m2
4.11 | Enduit sur les murs exterieur | m2
4.12 | Enduit tableau noir | m2
5 | SECOND ŒUVRES
5.1 | Fourniture et pose de chevron en bois et poutre en IPN 80 conformément au CCPT y/c ttes sujestion de pose et de fixation | m2
5.2 | Fourniture et pose de couverture en bac alu 7/10 y/c ttes sujestion de pose, fixation et d'évacution d'eau | m2
5.3 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine en tole 12/10 à un battant de dimension 100/210 cm y compris serrure et toutes sujétions. | U
5.4 | Fourniture et Pose Porte métallique isopleine pour armoire en tole 12/10 à un battant de dimension 70/180 cm y compris serrure et toutes sujétions . | U
5.5 | Fourniture et Pose Fenêtres métallique en Tôle 12/10 à un battants de dimension 80/100 cm y compris crochet, fixation et toutes autres sujétions de pose | U
5.6 | Fourniture et Pose Grilles de protection en fer forgé avec cadre en tube carré et remplissage en fer forgé 10 avec pattes de scellements, confectionnée selon motif fourni par le maitre d’ouvrage | U
5.7 | Badigeonnage à la chaux | m2
5.9 | Peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m2
5.1 | Peinture tyrolienne sur murs exterieurs | m2
5.11 | Peinture tableau noir à l'ardoisine | m2
5.16 | Etanchéité monocouche autoprotégée | m2
5.17 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
4- REHABILITATION DE LA PLATEFORME MULTI-SERVICE
I | TERRASSEMENTS / DEMOLITION
I.1 | Remblais du dallage au sol | m3
I.2 | Démolition, décapage et deblayage du dallage bas et évacuation hors site | m3
II | Gros Œuvres
II.1 | Dallage au sol ép= 8 cm dosé à 350 kg/m3 | m3
II.2 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
III | ENDUITS
III.1 | Enduit intérieur | m²
III.2 | Enduit extérieur | m²
IV | REVETEMENT
IV.1 | Carrelage sol antidérapant intérieur des pièces et extérieur (cour) | m²
IV.2 | Plinthes assorties intérieur et extérieur | ml
V | MENUISERIE
V.1 | Fourniture et pose d’une porte métallique (90x210) | U
V.2 | Fourniture et pose d'une porte métallique (120x210) | U
V.3 | Fourniture et pose d'un chassis vitrés en aluminium double battants CVA 1 (50x100) | U
V.4 | Grille métallique en fer forgé, carré plein de 12 mm pour CVA 1 | U
VI | TOITURE
VI.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et profilé en IPN 80 et toutes sujestions de pose et de fixation | m²
VII | PEINTURE
VII.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
VII.2 | Peinture à l'huile sur murs verticaux intérieurs | m²
VII.3 | Peinture extérieure à la tyrolienne | m²
VIII | ELECTRICITE/SYSTÈME SOLAIRE
VIII.1 | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
5- CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) LATRINES POUR L'ECOLE
1 | TERASSEMENTS
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblais pour fondation | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISERIE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage de main | ff
6- CLOTURE GRILLAGE DE L'ECOLE
7.1 | F et P de cloture grillagée de 110ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff
7- CLOTURE GRILLAGE DE LA PLATEFORME MULTISERVICE
7.1 | F et P de cloture grillagée de 180 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation de maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT et au Plan | ff

## BPUYENGUI LEKSAR
Bordereau des Prix Unitaire f pour les travaux d'extention du poste de santé, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à yengui leksar
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglos pleins de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3
1.3 | Remblais sous dallage | m3
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3
2.1.2 | BA pour semelles | m3
2.1.3 | BA pour longrines | m3
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m²
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3
3.2 | BA pour poutres | m3
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m²
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos de 15cm | m²
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m²
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m²
4- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 160 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF

## BPUEl BARDE
Bordereau des Prix Unitaire pour les travaux d'extention du poste de sante et construction d'un bloc de latrines, ainsi que la pose de clôture grillagée au tour du poste de santé à El Bardé
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire (MRU) HTT en lettres
2-EXTENTION D'UN POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | Unité | P. Unitaire
II | TERRASSEMENT
II.1 | Fouilles en puits des semelles isolées (80 x 80 cm) | m3
II.2 | Fouilles en puits des semelles isolées (90 x 90 cm) | m3
II.3 | Fouilles en rigole pour murs soubassements périphériques | m3
II.4 | Remblais autour des ouvrages enterrés | m3
II.5 | Remblai sous dallages | m3
III | FONDATIONS
III.1.1 | Béton de propreté Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
III.1.2 | Béton de propreté Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
III.1.3 | Béton de propreté Sous agglos de soubassement | m3
III.2.1 | BA pour longrines | m3
III.2.2 | BA pour poteaux en soubassement | m3
III.2.3 | BA pour dallage bas | m3
III.2 | MACONNERIE POUR:
III.2.1 | Agglo plein de 15*20*40 | m²
III.2.2 | chape en béton | m3
III.2.3 | Marche d'acces | m3
IV.1.1 | BA pour Semmeles isolées (80 x 80 x 30 cm) | m3
IV.1.2 | BA pour Semmeles isolées (90 x 90 x 30 cm) | m3
IV | ELEVATION
IV.1.3 | Poteaux | m3
IV.1.4 | linteaux/chainage de couronnement | m3
IV.1.5 | Poutre | m3
IV.1.6 | Chainage Haut | m3
IV.1.7 | Forme de pente | m3
IV.1.8 | Auvent pour porte et fenetre | m3
IV.2 | Planchers
IV.2.1 | Plancher en corps creux de 16+4 | m2
V | MACONNERIE
V.1 | Agglo creux de 15*20*40 | m²
V.2 | Gargouille en béton | U
VI | ENDUITS
VI.1 | Enduits lisse sur les murs interieurs | m²
VI.2 | Enduits lisse sur les murs exterieurs | m²
VI.3 | Enduits sous plafond | m²
VII | ETANCHEÏTE
VII.1 | Etenchéité monocouche autoprotégée | m²
VII.2 | Relève d'etenchéité en monocouche avec équere de renfort | ml
VIII | MENUISERIE
VIII.2 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 1.20x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.3 | Fourniture et pose de porte pleine métallique de 0.80x 2.10 m y compris serrure, peinture et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.4 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 0,4 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
VIII.5 | Fourniture et pose de fenêtre métallique de 1x 1 m y compris, une grille de protection métallique et toutes sujétions de fixation. | U
IX | PEINTURE
IX.1 | Badigeonnage à la chaux | m²
IX.2 | Peinture vinylique mate sur plafonds | m²
IX.3 | peinture Glycéro mate sur murs intérieurs | m²
IX.4 | peinture tyriolinne sur murs extérieurs | m²
IX | REVETTEMENT - CARRELAGE
IX.1 | F et P carreaux sol gré cérame 30x30 ou 50x50 | ml
IX.2 | F et P plinthe assortie 30x10 | ml
X | ELECTRICITE- INSTALLATION SOLAIRE
X.1. | fourniture et installation d'un Kit solaire complet constitué des panneaux solaoires, batterie, accessoires de securité, cablages et installations des prises, contact pour eclairage des chambres et installation d'un climatisuer de 2cv au niveau de la grande salle conformement aux regles en vigueur dans le domaine y compris toutes suggestions | ff
3- CONSTRUCTION D'UN HANGAR DU POSTE DE SANTE
N° | DESIGNATION | UNITE | PU (MRU)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouille en puits | m3
1.2 | Remblais au droits de fondations | m3
1.3 | Remblais sous dallage | m3
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | FONDATIONS
2.1.1 | Béton de propreté | m3
2.1.2 | BA pour semelles | m3
2.1.3 | BA pour longrines | m3
2.1.4 | BA pour amorce poteaux | m3
2.1.5 | BA pour dallage bas, Finition bouchardé | m3
2.1.6 | Soubassement en agglos pleins de 20cm d'épaisseur | m²
3 | ELEVATION
3.1 | BA pour poteaux | m3
3.2 | BA pour poutres | m3
4 | TOITURE LEGERE
4.1 | F et P Tôle Ondulée épaisseur 50/100 y/c chevron en bois et toutes sujestions de pose et de fixation | m²
5 | SECONDES ŒUVRES
5.1 | MACONNERIE
| Macconerie agglos creux de 15 | m²
5.2 | ENDUITS
ENDUIT INTERIEUR + EXTERIEUR
| Enduit lisse exterieur et interieur | m²
5.3 | PEINTURES
| Peinture extérieure et interieur en trois couches de finition vinylique | m²
4 - CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Fouilles en excavation pour fosse | m3
1.2 | Fouilles en rigoles pour fondations linéaires | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux fondation et longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour la forme d’aire dosé à 350 kg/m3 (ép 10cm) | m3
2.5 | Béton armé pour dallage extérieur cabine (ép 10cm) | m3
2.6 | Chape de finition pour la forme de pente interieur cabine | m3
2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé pour dalle de couverture fosse (ép 10 cm) y compris trappe de viste conformément au plan | m3
2.9 | Enduit étanche (hydrofuge) au mortier de ciment intérieur (fosse) | m2
3 | ELEVATION
3.1 | Béton armé pour chainage, poteaux, et couronnement dosé à 350kg/m3 | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40cm | m2
3.3 | Gros béton pour rampe et marche d'accès dosé à 300 kg/m3 | m3
4 | ENDUITS
4.1 | Enduit lisse intérieur | m2
4.2 | Enduit extérieur | m2
5 | COUVERTURE
5.1 | Fourniture et Pose Tube carré 50 lourd y compris peinture antirouille | ml
5.2 | Feutre bitumineux | m2
5.3 | Fourniture et Pose Tôle en bac aluminium de 45/10ème y compris crochets | m2
6 | MENUISEIE METALLIQUE
6.1 | Portes métalliques en tôle pleine 15/10, avec crochet intérieur et cadenas à l’extérieur 70x200 | U
6.2 | Barre métallique pour faciliter le deplacement des PMR y compris couche antirouille | ff
6.3 | Plaque d'indication filles et garcons | U
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture à l'huile sur menuiserie métallique | m2
7.2 | Peinture à l'huile sur murs intérieurs | m2
7.3 | Peinture à la tyrolienne sur mur extérieur | m3
8 | PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
8.1 | F et P de tuyau PVC de 110 pour ventilation y compris Té de même diamètre et morceau de tamis anti-insectes | ml
8.2 | Fourniture et Pose WC turque y compris toute sujétion | U
8.3 | Fourniture et Pose de réservoir d'eau en Polyéthylene y compris support de pose et robinet | ff
8.7 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage main | ff
5- CLOTURE DU POSTE DE SANTE
10.1 | F et P de cloture grillagée de 100 ml (hauteur minimale de 1,5m, simple torsion, bon niveau de galvanisation, maille de bonne qualité d’épaisseur 2,5 mm, de dimensions de mailles maximales de 50mm, marque francaise), barbellé, fil d'attache, cornière, porte métallique(1,5x2,4m) et poteau en béton armé y/c toutes sujestions de pose conformément au CCPT | FF